|  |
| --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ПКУ/АЗО-6(10) (реклоузер)**  |
| Что требуется (нужное отметить- "**V**"; При отсутствии параметра, в ячейке/клетке отметить "НЕТ").  |
|  |
|  |
| **Количество однотипных ПСС (шт):** |  |   |
|  |
| **Номинальное напряжение, кВ:** | **6** |  |   |   | **10** |   |   |
|  |
| **Питание собственных нужд:** | **одностороннее** |  | **двухстороннее** |  |   |
|  |
| **Рабочие токи (ожидаемый диапазон)1, А:** |   |   |
|  1 - токи указывать по стороне 6(10) кВ. |
| **Вид защиты:** | **релейная** |  | **микропроцессорная** |  |   |
|  |
| **Направленная защита:** | **однонаправленная** |  | **двухнаправленная** |  |   |
|  |
| **Рабочие уставки** (Токи и напряжения указывать по стороне 6(10) кВ.): | **МТЗ, А/сек** | **Отсечка, А** | **Перегрузка, А/сек** | **ОЗЗ А/сек** | **ЗМНкВ/сек** |   |
| **прямое направление**  |  |  |  |  |  |   |
| **обратное направление2** |  |  |  |  |  |   |
| **срабатывание (да/нет)** |  |  |  |  |  |   |
| **сигнализация (да/нет)** |  |  |  |  |  |   |
|  |  |
|  |
| **АПВ: рабочие уставки циклов АПВ, сек**  | **первый** |  | **второй** |  |   |
|  |
|  |  |  |  |  | **определение места повреждения2:** |  | **функция АВР2:** |  |   |
|  2 - только для микропроцессорной защиты |
| **Обогрев модулей:** |  |  | **низковольтного** |  | **высоковольтного** |  |   |
|  |
| **Тип опоры:** |   |   |
|  |
| **Вариант установки:**  |  |  | **одноопорный** |  | **двухопорный** |  |   |
|  |
| **Длина соединительного кабеля:** | **2,5 м.** |  | **другое** |  |   |
|  |
| **ОПН, количество на один ПСС:** |  |   |
|  |
| **Комплект GSM связи на:** | **ПСС-10** |  | **ПК** |  | **SCADA** |  |  |
|  |
| **Дополниельные услуги и оборудование:** | **разъединитель** |  |  | **траверса комплектная** |  |   |
|  |
|  |  | **шефмонтаж** |  | **монтаж** |  |   |   | **пуско-наладочные работы** |  |   |
|  |
|  |  |  |  |  | **площадка для обслуживания НМ** |  |  |  | **совместная установка с КТП** |  |  |
|  |
| **Вид упаковки:** | **ящик** |  | **поддон** |  |   |
|  |
|  |
|  |
| **Дополнительные требования к изделию:**  |

|  |
| --- |
| **Контакты заказчика:** Организация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |