**Опросный лист для заказа ячеек КРУН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| 1. | Схема главных цепей | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
|  |  |
| 2. | Номер схемы главных цепей |  |  |
| 3. | Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки | ВВ/TEL-10 |  |  |
| ВНАзп-10/630-20 (зп) |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630 |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630 |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ |  |  |
| 12. | Тр-р собственных. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | ПКН-001 |  |  |
| 14. | Тр-р тока: коэф. тр-ции, кл. точности, количествокол-во | ТОЛ -10 |  |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий  |  |  |
| СЭТ |  |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти | ТЗЛК |  |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты РС83 |  |  |
| 18. | Токовые реле (указать номинал) | МТЗ |  |  |
| Отсечка (ТО) |  |  |
| ЗЗН |  |  |
| 19. | Ограничение нагрузки |  |  |
| 20. | АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |  |
| 21. | Ограничители перенапряжений РВО (ОПН) |  |  |
| 22. | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| 23. | Штатно устанавливаемое оборудование | Уплотнители дверей, внутренние замки |
| 24. | Дополнительно заказываемое оборудование |  |
| 25. | Сроки изготовления |  |
| 26. | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
| Заказчик и его адрес |  |

|  |
| --- |
| Контакты заказчика |
| Организация: |  |
| Ф.И.О |  |
| Адресс: |  |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |