**Опросный лист**

**для заказа камер серии КСО 366**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | | | **Ответы заказчика** | | |
| Тип камер | |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ | |  |
| Материал, сечение сборных шин, мм2 | |  |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) | | |
| Разъединитель | Тип шинного разъединителя | |  |  |  |
| Тип линейного разъединителя | |  |  |  |
| Трансфор-матор напряжения | Тип | |  |  |  |
| Класс точности | |  |  |  |
| Предохранители, плавкая вставка | | |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения | | |  |  |  |
| Изолятор | | |  |  |  |
| Контактор | | |  |  |  |
| Учет электро-энергии | ком/тех | |  |  |  |
| Тип счетчика | |  |  |  |
| GSM модем | |  |  |  |
| Амперметр, вольтметр | | |  |  |  |
| Дополнительные сведения | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Контакты заказчика | | | |
| Организация: |  | | |
| Ф.И.О |  | | |
| Адресс: |  | | |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |