**Опросный лист**

**для заказа камер серии КСО 393**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| Тип камер |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток шин, А |  |
| Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |
| Камера КСО | Номер камеры по плану |  |  |  |
| Назначение камеры |  |  |  |
| Типовое обозначение (номер схемы главных цепей)  |  |  |  |
| Номинальный ток камеры, А |  |  |  |
| Выключатель | Тип выключателя |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |
| Ток отключения, кА |  |  |  |
| Напряжение электромагнитов, В |  |  |  |
| Блок управления |  |  |  |
| Разъединитель | Тип шинного разъединителя |  |  |  |
| Тип линейного разъединителя |  |  |  |
| Трансфор-маторы тока | Кол-во, шт |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Трансфор-матор напряжения | Тип |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Предохранители, плавкая вставка |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |  |  |
| Блок питания |  |  |  |
| Тип релейной защиты |  |  |  |
| Учет электро-энергии | ком/тех |  |  |  |
| Тип счетчика |  |  |  |
| GSM модем |  |  |  |
| Амперметр, вольтметр |  |  |  |
| Количество камер данного типа |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |

|  |
| --- |
| План расположения ячеек (компоновка) указать на листе 3 |
| Контакты заказчика |
| Организация: |  |
| Ф.И.О |  |
| Адресс: |  |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |

Варианты главных схем ячеек КСО 393



Компоновка ячеек КСО 393

