**Опросный лист**

НА КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТРНЫЕ (ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫЕ) ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ 25-2500кВА

НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) кВ С КАБЕЛЬНЫМ(ВОЗДУШНЫМ) ВВОДОМ

|  |  |
| --- | --- |
| Структура условного обозначения |  |
| Тип КТП | Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С) |  |
| Мачтовая (КТП/М) |  |
| Киосковая тупиковая (КТПНТ) |  |
| Киосковая проходная (КТПНП) |  |
| Тупиковая утепленная типа «сэндвич» (КТПНСТ) |  |
| Проходная утепленная типа «сэндвич» (КТПНСП) |  |
| Количество трансформаторов | один | два |
| Тип трансформатора | ТМГ | ТСЗ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У / У  | или другая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Исполнение КТП | проходная  | тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6  | 10 |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН | ВНА | РВЗ | BB/TEL (вакуумный выключатель) | РЛНД | НЕТ |
| Секционирование по стороне ВН | да  | нет |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН |  ОПН  | нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух  | кабель  | воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух  | кабель  | воздух-кабель |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР  | РЕ | ВА |
| исполнение | стационарный  | выкатной |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН | РПС  | ВА |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | да | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |
| Уличное освещение | да | нет |
| Учет энергии Р1 на уличн. освещ. | да | нет |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |
| Наличие АВР | да | нет |
| Наличие разрядников или ОПН, РУНН | да | нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН | по РУНН | нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе НН | на отходящих линиях | Нет |
| Дополнительные требования(схема, габариты, прочите требования) |  |

|  |
| --- |
| Контакты заказчика |
| Организация: |  |
| Ф.И.О |  |
| Адресс: |  |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |