**Опросный лист**

ДЛЯ ЗАКАЗА ПКУ- 6(10) кВ (ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| 1 | Номинальное напряжение кВ: | 6 или 10 |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН  |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: | На опоре / другое |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ |
| - | Класс точности вторичной обмотки измерения: | 0,5 |  |
| 5 | Трансформаторы тока ТЛО-10: |
| - | Номинальный первичный ток, А  | 5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,600 |  |
| - | Класс точности вторичной обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика |  |
| 7 | Интеграция в АСКУЭ |
| - | Способ передачи данных GSM | Да или нет |  |
| - | Порты связи; | RS-485 |  |
| - | Количество заказываемых устройств  |  |  |
| 8 | Дополнительные требования |   |  |
| Контакты заказчика |
| Организация: |  |
| Ф.И.О |  |
| Адресс: |  |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |