**Опросный лист**

ДЛЯ ЗАКАЗА ПКУ- 6(10) кВ (ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Запрашиваемые данные | | Параметры | | | Ответы Заказчика |
| 1 | Номинальное напряжение кВ: | | 6 или 10 | | |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: | | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН | | |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: | | На опоре / другое | | |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ | | | | | |
| - | Класс точности вторичной обмотки измерения: | | 0,5 | | |  |
| 5 | Трансформаторы тока ТЛО-10: | | | | | |
| - | Номинальный первичный ток, А | | 5,10,15,20,30,40,50,75,  100,150,200,300,400,600 | | |  |
| - | Класс точности вторичной обмотки измерения: | | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 | | |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | | Тип счётчика | | |  |
| 7 | Интеграция в АСКУЭ | | | | | |
| - | Способ передачи данных GSM | | Да или нет | | |  |
| - | Порты связи; | | RS-485 | | |  |
| - | Количество заказываемых устройств | |  | | |  |
| 8 | Дополнительные требования | |  | | |  |
| Контакты заказчика | | | | | | |
| Организация: | |  | | | | |
| Ф.И.О | |  | | | | |
| Адресс: | |  | | | | |
|  | |  | |  |  | |
| Телефон: | |  | | E-mail: |  | |
| ИНН: | |  | | КПП: |  | |