**Опросный лист**

ДЛЯ ЗАКАЗА ПСС-6(10) КВ (ПУНКТ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА С АППАРАТОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/№ | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| Сведения о сети | | | |
| 1 | Номинальное напряжение кВ: | 6 или 10 |  |
| 2 | Питание собственных нужд | Односторонее / Двухсторонее |  |
| Трансформаторы ток | | | |
| 3 | Номинальный первичный ток, А | 5,10,15,20,30,40,50,75,  100,150,200,300,400,600 |  |
| 4 | Класс точности вторичной обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ | | | |
| 5 | Класс точности вторичной обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 |  |
| Сведения о приборах учета | | | |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика |  |
| 7 | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН |  |
| 8 | Расположение шкафа учета: | На опоре / другое |  |
| 9 | Способ передачи данных GSM | Да /Нет |  |
| 10 | Порты связи; | RS-485 |  |
| 11 | Интеграция в АСКУЭ | Да / Нет |  |
| Релейная защита | | | |
| 12 | Тип защиты | Микропроцессорная / Электромеханическая |  |
| 13 | Направленность защиты | Направленная / ненаправленная |  |
| 14 | Состав защиты | Максимальная токовая защита (МТЗ) |  |
| Токовая отсечка (ТО) |  |
| Защита от замыканий на землю (ОЗЗ) |  |
| Защита минимального напряжения (ЗМН) |  |
| Автоматическое повторное включение (АПВ) |  |
| Автоматическое включение резерва (АВР) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные сведения | | | |
| 15 | Вариант установки | Одноопорный / Двух опорный |  |
| 16 | Длинная соединительного кабеля, м |  |  |
| 17 | Обогрев модулей | Высоковольтного / Низковольтного |  |
| Дополнительные услуги и оборудование | | | |
| 18 | Дистанционное управление ПСС | Да /Нет |  |
| 19 | Разъединитель | Да / Нет |  |
| 20 | Траверса комплектная | Да / Нет |  |
| 21 | Монтаж / Шефмонтаж | Да / Нет |  |
| 22 | Пусконаладочные работы | Да / Нет |  |
| 23 | Вид упаковки | Ящик / Поддон |  |
| 24 | Количество заказываемых устройств |  |  |
| 25 | Дополнительные требования |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакты заказчика | | | |
| Организация: |  | | |
| Ф.И.О |  | | |
| Адресс: |  | | |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |