**Опросный лист для заказа ячеек КРУН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Запрашиваемые данные | | | | | | | Ответы заказчика | |
| 1. | Схема главных цепей | | | | | | | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
|  |  |
| 2. | Номер схемы главных цепей | | | | | | |  |  |
| 3. | Номинальное напр., кВ | | | 6 | | | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А | | | 630 | | | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода | | | воздух | | | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | | | воздух | | | кабель |  |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки | | | ВВ/TEL-10 | | | |  |  |
| ВНАзп-10/630-20 (зп) | | | |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель | | | РВЗ-10/630 | | | |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель | | | РВЗ-10/630 | | | |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | | | ~220 | | | |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | | | =220 | ~220 | | |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | | | 3хЗНОЛ | | | |  |  |
| 12. | Тр-р собственных. нужд (ТСН) | | | ОЛС-1,25 | | | |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | | | ПКН-001 | | | |  |  |
| 14. | Тр-р тока: коэф. тр-ции, кл. точности, количество  кол-во | | | ТОЛ -10 | | | |  |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий | | | | | |  |  |
| СЭТ | | | | | |  |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти | | | ТЗЛК | | | |  |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты РС83 | | | | | | |  |  |
| 18. | Токовые реле (указать номинал) | | | МТЗ | | | |  |  |
| Отсечка (ТО) | | | |  |  |
| ЗЗН | | | |  |  |
| 19. | Ограничение нагрузки | | | | | | |  |  |
| 20. | АПВ | | | 1-кратн. | | 2-кратн. | |  |  |
| 21. | Ограничители перенапряжений РВО (ОПН) | | | | | | |  |  |
| 22. | Количество заказываемых ячеек | | | | | | |  |  |
| 23. | Штатно устанавливаемое оборудование | | | | | | | Уплотнители дверей, внутренние замки | |
| 24. | Дополнительно заказываемое оборудование | | | | | | |  | |
| 25. | Сроки изготовления | | | | | | |  | |
| 26. | Данные заказчика | | Наименование объекта | | | | |  | |
| Заказчик и его адрес | | | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакты заказчика | | | |
| Организация: |  | | |
| Ф.И.О |  | | |
| Адресс: |  | | |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |