**Опросный лист**

**для заказа камер серии КСО 366**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| Тип камер |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |
| Разъединитель | Тип шинного разъединителя |  |  |  |
| Тип линейного разъединителя |  |  |  |
| Трансфор-матор напряжения | Тип |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Предохранители, плавкая вставка |  |  |  |
| Ограничитель перенапряжения |  |  |  |
| Изолятор |  |  |  |
| Контактор |  |  |  |
| Учет электро-энергии | ком/тех |  |  |  |
| Тип счетчика |  |  |  |
| GSM модем |  |  |  |
| Амперметр, вольтметр |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |

|  |
| --- |
|  |
| Контакты заказчика |
| Организация: |  |
| Ф.И.О |  |
| Адресс: |  |
|  |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |
| ИНН: |  | КПП: |  |